Creazione pagina HMI ad accesso ristretto in TIA Portal

Andare nel "Project tree" e cliccare su "User administration".



Creare un utente, definendo una password, e assegnarlo ad un gruppo.



Creare due pagine HMI di cui la prima sarà la principale e la seconda sarà accessibile tramite inserimento delle credenziali.



Nella pagina "Home" inserire un pulsante tramite il quale si accederà attraverso autorizzazione nella pagina "Manutenzione". In seguito andare nelle proprietà del pulsante e cliccare sulla voce "Security".



Cliccare su "Authorization" e selezionare "User administration" come autorizzazione.



Cliccare sul pulsante--> andare nella sezione "Events"--> selezionare "Press"-->"ActivateScreen"-->selezionare la pagina cui si vuole accedere tramite autorizzazione.



Compilare e caricare il progetto nel pannello operatore ed infine accedere alla pagina.

